风淋传递窗

风淋式传递窗是根据风淋室的型式设计而成，风机迅速的将气吹出经过高效过滤器变成洁净的空气，洁净的空气由不锈钢喷淋喷射出后气流速度高达20M/s以上，可有效的迅速的清除物体表面附着的尘埃粒子。循环风后经过初效过滤器双重过滤净化效果显著，使用性强。

洁净传递窗特点：
　　1、采用全冷板结构，不锈钢板内壁平整光洁，外形美观、使用寿命长。
　　2、两则门带有机械互锁或电子互锁装置使两侧门不能同时打开。
　　3、箱体两则装有开门信号指示灯，可知道对面门的开启情况。
　　4、传递窗上装有专用磁性密封条，确保气密性。
　　5、根据不同的用途可增加室内灯和杀菌灯。
　　6、采用无隔板高效过滤器有效地减小风机阻力和设备噪声。
　　7、采用低噪声可调风量风机系统，轻触式电子开关控制，使传递窗内风速保持在理想的工作范围内以确保洁净度能长期保持在技术指标范围内。

注：可根据客户要求定做非标产品。

技术参数：

| 型号 | 风淋传递窗 |
| --- | --- |
| 外部尺寸：W×D×H(mm) | 950×680×1550 |
| 内部尺寸：W×D×H(mm) | 600×600×600 |
| 喷口处风速（m/s） | 18-22 |
| 箱体材料-表面 | 不锈钢/冷轧钢板静电喷塑 |
| 内壁材料 | 不锈钢 |
| 高效过滤器尺寸 | 484*484*120mm |
| 过滤效率 | 99.99%@0.3um |
| 风机功率(W) | 750 |
| 电源电压 | 380v50Hz |